| Авторы: | Гасоян Р.В., преподаватель учреждения образования «Минский государственный медицинский колледж»; Журавлева О.И., преподаватель учреждения образования «Минский государственный медицинский колледж». |
| --- | --- |
| Рецензенты: | Кобяшев И.А., врач-лаборант (заведующий лабораторным отделом) государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; |
|  | Шахаб С.Н., заведующий кафедрой экологической химии и биохимии МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ, к.х.н., доцент, профессор Российской Академии Естествознания. |

Рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического объединения в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области здравоохранения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая примерная учебная программа по учебному предмету  «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ» (далее – программа) предусматривает изучение техники лабораторных работ, способов приготовления растворов заданной концентрации, теоретических основ аналитической химии, методов качественного и количественного анализа, инструментальных методов анализа, используемых в санитарно-гигиенических исследованиях, необходимых для формирования профессиональных компетенций.

В процессе преподавания учебного предмета «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ» необходимо учитывать межпредметные связи программного учебного материала с такими учебными предметами примерного учебного плана по специальности, как «Коммунальная гигиена с основами санитарного дела», «Гигиена труда», «Гигиена питания», «Микробиология».

В ходе изложения программного учебного материала следует руководствоваться актами законодательства, регламентирующими область профессиональной деятельности, соблюдать единство терминологии и обозначений, обеспечивать формирование универсальных компетенций, профессиональных компетенций, установленных в образовательном стандарте по соответствующей специальности.

Настоящей программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала.

В результате изучения учебного предмета «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ» учащиеся должны:

знать:

предмет и задачи аналитической химии;

теоретические основы качественного химического анализа;

основы количественного анализа;

качественные реакции на катионы и анионы;

количественный химический анализ, его использование в санитарно-гигиенических исследованиях;

химические индикаторы: виды, способы приготовления и применения;

способы приготовления растворов заданной концентрации;

уметь:

планировать и проводить исследования;

выбрать метод качественного и количественного анализа;

готовить растворы веществ заданной концентрации;

подготавливать лабораторное оборудование и посуду к проведению анализов;

использовать мерную посуду, аналитические весы, фотоколориметр и рН-метр;

выполнять требования по охране труда.

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся необходимых умений настоящей программой предусмотрено проведение практических занятий.

В целях контроля усвоения программного учебного материала предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания для которой разрабатываются преподавателем учебного предмета  «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ» и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения образования.

В настоящей программе приведен минимальный перечень средств обучения, необходимый для обеспечения образовательного процесса.

Приведенный в настоящей программе примерный тематический план является рекомендательным. На основе настоящей программы учреждение образования разрабатывает учебную программу учреждения образования.

Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может вносить обоснованные изменения в содержание и последовательность изложения программного учебного материала, распределение учебных часов по темам в пределах общего бюджета времени, отведенного на изучение учебного предмета «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ».

Учебная программа учреждения образования утверждается его руководителем.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на практические занятия |
| Введение Раздел I. Основы техники лабораторных работ Практическое занятие №1 Изучение требований по охране труда при работе с химическими реактивами. Требования пожарной и электробезопасности. Устройство и оборудование лаборатории. 1.1. Растворы. Характеристика растворов. Способы выражения концентрации растворов, правила приготовления растворов различной концентрации Практическое занятие №2 Приготовление приблизительных и точных растворов. Весы, используемые в санитарно-гигиенических исследованиях Практическое занятие № 3 Приготовление растворов кислот и щелочей методом разбавления концентрированных растворов Раздел II. Теоретические основы аналитической химии 2.1. Реакции окисления-восстановления 2.2. Комплексные соединения Раздел III. Качественный химический анализ 3.1. Основные положения качественного химического анализа. Аналитическая классификация катионов и анионов. Систематический и дробный анализ Практическое занятие №4 Проведение реакций обнаружения катионов первой, второй и третьей аналитических групп Практическое занятие №5 Проведение реакций обнаружения катионов четвертой, пятой и шестой аналитических групп Практическое занятие №6 Проведение реакций обнаружения анионов. Анализ их смеси Раздел IV. Количественный анализ 4.1. Основные положения количественного анализа. Титриметрические методы анализа. Рабочие растворы (титранты), установочные (исходные) вещества. Химические индикаторы: виды, способы приготовления и применения. Расчеты в титриметрии 4.2. Кислотно-основное титрование. Осадительное титрование Практическое занятие №7 Приготовление вторичного стандартного раствора хлороводородной кислоты и ее стандартизация 0,1М раствором тетрабората натрия (f=1/2). Решение задач 4.3. Комплексонометрическое титрование. Окислительно-восстановительное титрование Практическое занятие № 8 Приготовление вторичного стандартного раствора динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты и его стандартизация 0,05М раствором сульфата магния (f=1/2). Комплексонометрическое определение жесткости воды Практическое занятие № 9 Приготовление вторичного стандартного раствора перманганата калия и его стандартизация 0,05М раствором щавелевой кислоты (f=1/2). Определение содержания пероксида водорода в растворе Обязательная контрольная работа Раздел V. Инструментальные методы анализа 5.1. Физико-химические методы анализа. Потенциометрический метод анализа Практическое занятие № 10 Устройство и правила работы иономера. Фотометрическое определение железа (III) в пробе методом градуировочного графика 5.2. Оптические и хроматографические методы анализа Итого | 2 14 4 10 4 2 2 14 14 19 2 6 10 1 7 5 2 60 | 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 4 40 |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| Цель обучения | Содержание темы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Дать общую характеристику учебного предмета «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ», связью с иными учебными предметами. Ознакомить с основными этапами развития аналитической химии. Ознакомить с целями и задачами учебного предмета «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ», его значением в формировании профессиональных компетенций. Сформировать понятие о применении методов химического анализа в лабораторной диагностике. | Введение Общая характеристика учебного предмета «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ», связь с иными учебными предметами. Основные этапы развития аналитической химии. Цели, задачи и методы аналитической химии. Области применения химического анализа. | Дает общую характеристику учебного предмета «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ», раскрывает взаимосвязь с иными учебными предметами. Излагает основные этапы развития аналитической химии. Называет цели и задачи учебного предмета «Аналитическая химия с техникой лабораторных работ», высказывает общее суждение о значении в формировании профессиональных компетенций. Раскрывает сущность применения методов химического анализа в лабораторной диагностике. |
| Раздел i. Основы техники лабораторных работ |  |  |
| Сформировать знания о структуре и организации работы санитарно-гигиенической лаборатории. Ознакомить с требованиями нормативных правовых актов. Ознакомить с безопасными условиями труда, нормами и правилами пожарной безопасности в санитарно-гигиенической лаборатории. Сформировать знания о применении лабораторной посуды, ее классификации. Научить пользоваться мерной посудой: пипетками, бюретками, мерными колбами, цилиндрами. Научить правилам обработки лабораторной посуды. | Практическое занятие №1 Изучение требований по охране труда при работе с химическими реактивами. Требования пожарной и электробезопасности. Устройство и оборудование лаборатории. | Описывает структуру и организацию работы санитарно-гигиенической лаборатории. Излагает требования нормативных правовых актов. Соблюдает требования охраны труда, нормы и правила пожарной безопасности в санитарно-гигиенической лаборатории. Излагает правила использования, обработки и хранения лабораторной посуды, ее классификацию. Применяет необходимую лабораторную посуду для работы. Использует мерную посуду. Излагает и применяет правила в пипетировании, титровании, приготовлении растворов. |
| Тема 1.1. Растворы. Характеристика растворов. Способы выражения концентрации растворов, правила приготовления растворов различной концентрации |  |  |
| Сформировать знания о растворах, их классификации, общей характеристике и механизме действия. Совершенствовать знания о способах выражения концентрации растворов, расчетов, необходимых при приготовлении растворов. Сформировать знания о способах приготовления растворов. | Понятие о растворах. Классификация растворов. Характеристика различных растворов. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества (W), молярная концентрация (См), молярная концентрация эквивалента вещества (СН). Правила приготовления растворов различной концентрации. Расчеты, связанные с приготовлением растворов. Применение растворов в химическом и микробиологическом анализе, санитарно-гигиенические исследования. | Излагает знания о растворах, их классификации. Дает общую характеристику и механизм действия. Знает классификацию и характеристику растворов, механизм их действия, применение растворов в химическом и микробиологическом анализе, санитарно-гигиенических исследованиях. Излагает правила и способы приготовления растворов с различной концентрацией. Применяет расчеты при приготовлении растворов. |
| Ознакомить с техникой приготовления приблизительных и точных растворов солей, кислот, оснований. Выработать алгоритм подбора весов, посуды, необходимых для приготовления определенного раствора. Сформировать умения приготовления приблизительных и точных растворов. Научить рассчитывать массу вещества, массу (объем) растворителя, массу (объем) раствора, массовую долю растворенного вещества (W), молярную концентрацию (См), молярную концентрацию эквивалента вещества (СН). Ознакомить с устройством весов, используемых при проведении санитарно-гигиенических исследований. Научить подготовке различных весов к работе, выбору определенного вида весов для выполнения взвешивания. Ознакомить с правилами взвешивания различных объектов на технохимических, электронных, аналитических весах. Научить взвешивать твердые объекты, сыпучие, жидкие вещества на техно-химических, электронных, аналитических весах. | Практическое занятие №2 Приготовление приблизительных и точных растворов. Весы, используемые в санитарно-гигиенических исследованиях. | Объясняет технику приготовления приблизительных и точных растворов солей, кислот, оснований. Выбирает посуду, необходимую для приготовления раствора. Подбирает весы для взвешивания рассчитанной массы вещества, отмеряет рассчитанный объем растворителя. Владеет техникой приготовления приблизительных и точных растворов. Рассчитывает массу (объем) вещества и объем (массу) растворителя, необходимые для приготовления заданного раствора. Владеет техникой и правилами безопасного приготовления заданного раствора соли, кислоты, щелочи. Описывает устройство различных видов весов, используемых при проведении санитарно-гигиенических исследований. Подбирает весы для данного типа взвешивания, подготавливает их к работе. Излагает правила взвешивания различных объектов на технохимических, электронных, аналитических весах. Подсчитывает массу взвешиваемого объекта. |
| Научить выбирать лабораторную посуду, необходимую для приготовления растворов путем разбавления концентрированных растворов. Научить безопасному приготовлению разбавленных растворов кислот и щелочей из более концентрированных. Научить проводить и применять расчеты, при приготовлении растворов кислот и щелочей методом разбавления концентрированных растворов. | Практическое занятие № 3 Приготовление растворов кислот и щелочей методом разбавления концентрированных растворов. | Выбирает лабораторную посуду, необходимую для приготовления растворов путем разбавления концентрированных растворов. Владеет техникой и соблюдает правила безопасного приготовления растворов кислот и щелочей при разбавлении более концентрированных растворов. Проводит расчеты и применяет при приготовлении растворов кислот и щелочей методом разбавления концентрированных растворов. |
| Раздел ii. Теоретические основы аналитической химии |  |  |
| Тема 2.1. Реакции окисления-восстановления |  |  |
| Сформировать знания об основных положениях электронной теории окислительно-восстановительных реакций, определении направления окислительно-восстановительных реакций. Научить составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций электронно-ионным методом (метод полуреакций). | Основные положения электронной теории окислительно-восстановительных реакций. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций электронно-ионным методом (метод полуреакций). | Излагает основные положения электронной теории окислительно-восстановительных реакций. Определяет самопроизвольное направление окислительно-восстановительных реакций. Составляет уравнения окислительно-восстановительных реакций электронно-ионным методом (метод полуреакций). |
| Тема 2.2. Комплексные соединения |  |  |
| Сформировать знания о строении, классификации и номенклатуре комплексных солей. Дать понятие об образовании внутрикомплексных соединений, применение их в химическом анализе и медицине. Научить составлять формулы комплексных соединений и называть их. Составлять уравнения реакций диссоциации солей. Научить рассчитывать заряд комплексного иона и комплексообразователя. | Комплексные соли, их строение, классификация и номенклатура. Диссоциация комплексных солей. Внутрикомплексные соединения, их применение в химическом анализе и медицине. | Характеризует классификацию и описывает номенклатуру комплексных солей. Раскрывает сущность строения комплексных и внутрикомплексных соединений, их применение в химическом анализе и медицине. Составляет и называет формулы комплексных соединений. Составляет уравнения реакций диссоциации солей. Рассчитывает заряд комплексного иона и комплексообразователя. |
| Раздел iii. Качественный химический анализ |  |  |
| Тема 3.1. Основные положения качественного химического анализа. Аналитическая классификация катионов и анионов. Систематический и дробный анализ |  |  |
| Ознакомить с задачами качественного анализа. Сформировать знания о химических реактивах, об аналитических реакциях, требованиях к ним, методах и условиях их проведения. Дать понятие о дробном и систематическом анализе. Ознакомить с оборудованием для полумикроанализа. Сформировать знания о правилах безопасности при работе в лаборатории качественного анализа. Сформировать знания о кислотно-основной классификации катионов и анионов. | Задачи качественного анализа. Аналитические реакции. Методы и условия проведения аналитических реакций. Требования, предъявляемые к аналитическим реакциям. Реактивы: специфические, избирательные (селективные), групповые. Дробный и систематический анализ. Оборудование для полумикроанализа. Правила безопасности при работе в лаборатории качественного анализа. Кислотно-основная классификация катионов и анионов. | Излагает задачи качественного анализа. Раскрывает понятие химических реактивов, аналитических реакций, требованиях к ним. Описывает методы и условия их проведения. Раскрывает сущность дробного и систематического анализа. Подбирает оборудование для полумикроанализа. Формулирует правила безопасности при работе в лаборатории. Классифицирует катионы и анионы по кислотно-основному методу анализа. |
| Сформировать знания об общей характеристике групп, применении соединений катионов 1-й, 2-й и 3-й аналитических групп в медицине и санитарно-гигиенических исследованиях. Сформировать знания об основных качественных реакциях этих катионов. Научить выполнять качественные реакции катионов 1-й, 2-й и 3-й аналитических групп. Сформировать умения составлять ионные уравнения реакций. | Практическое занятие №4 Проведение реакций обнаружения катионов первой, второй и третьей аналитических групп. | Излагает общую характеристику группы, применение соединений катионов 1-й, 2-й и 3-й аналитических групп в медицине и санитарно-гигиенических исследованиях. Объясняет формулы и названия характерных реагентов, признаки реакций. Выполняет качественные реакции. Составляет ионные уравнения реакций. |
| Сформировать знания об общей характеристике групп, применении соединений катионов 4-й, 5-й и 6-й аналитических групп в медицине и санитарно-гигиенических исследованиях. Сформировать знания об основных качественных реакциях этих катионов, действии групповых реагентов. Научить выполнять качественные реакции катионов 4-й, 5-й и 6-й аналитических групп, проводить анализ смеси катионов. Сформировать умения составлять ионные уравнения реакций. | Практическое занятие № 5 Проведение реакций обнаружения катионов четвертой, пятой и шестой аналитических групп. | Излагает общую характеристику группы, применение соединений катионов 4-й, 5-й и 6-й аналитических групп в медицине и санитарно-гигиенических исследованиях. Объясняет действие группового реагента на катионы 4-й, 5-й и 6-й аналитических групп. Излагает формулы и названия характерных реагентов, признаки реакций. Выполняет качественные реакции. Составляет ионные уравнения реакций. |
| Сформировать знания об общей характеристике анионов и их классификации. Сформировать знания о действии групповых реагентов на анионы и основных качественных реакциях этих анионов. Научить выполнять качественные реакции анионов 1-й, 2-й и 3-й аналитических групп, проводить анализ смеси анионов. Сформировать умения составлять ионные уравнения реакций. Научить проводить обнаружение анионов в смеси, составлять схему анализа. Сформировать умения составлять ионные уравнения реакций. | Практическое занятие №6 Проведение реакций обнаружения анионов. Анализ их смеси. | Излагает общую характеристику анионов и их классификацию. Объясняет действие групповых реагентов на анионы и основные качественные реакции анионов. Выполняет качественные реакции, проводит анализ смеси анионов. Составляет ионные уравнения реакций. Проводит анализ смеси анионов 1-й, 2-й и 3-й аналитических групп, делает вывод о присутствии или отсутствии анионов. |
| Раздел iv. Количественный анализ |  |  |
| Тема 4.1.Основные положения количественного анализа. Титриметрические методы анализа. Рабочие растворы (титранты), установочные (исходные) вещества Химические индикаторы: виды, способы приготовления и применения. Расчеты в титриметрии |  |  |
| Сформировать знания об основных положениях количественного анализа. Дать понятие о гравиметрическом анализе. Сформировать знания о процессе титрования, растворах, используемых в титровании, способах определения точки конца титрования, методах и способах проведения титрования. Научить проводить расчеты в титровании. | Сущность количественного анализа. Классификация методов количественного анализа. Применение методов количественного анализа в санитарно-гигиенических исследованиях. Понятие о гравиметрическом анализе. Понятия титрования, точки эквивалентности. Рабочие растворы, их классификация, способы приготовления. Установочные (стандартные) вещества. Классификация методов и способов титрования. Расчеты в титровании. | Раскрывает сущность количественного анализа. Излагает классификацию методов количественного анализа. Дает определение гравиметрическому методу анализа. Обосновывает выбор методики определения вещества титрованием, подготавливает растворы для данного метода титрования. Определяет содержание вещества в пробе. |
| Тема 4.2. Кислотно-основное титрование. Осадительное титрование |  |  |
| Сформировать знания о процессе кислотно-основного титрования, рабочих растворах, определяемых веществах, условиях титрования. Сформировать знания о сущности методов осадительного титрования, характеристики, классификации. Сформировать знания об особенностях аргентометрических методов анализа: метода Мора, Фольгарда, Фаянса, безиндикаторного титрования. | Основные положения кислотно-основного титрования. Алкалиметрия и ацидиметрия. Стандартные растворы, стандартные вещества. Определяемые вещества. Выбор индикатора. Условия проведения титрования. Понятие и сущность методов осадительного титрования. Классификация. Стандартные растворы и стандартные вещества метода. Определение точки конца титрования в осадительном титровании. Условия проведения титрования. | Раскрывает сущность кислотно-основного титрования (алкалиметрии и ацидиметрии). Определяет стандартные растворы, используемые в кислотно-основном титровании, стандартные вещества. Описывает формулы для расчета молярной концентрации, титра, массы вещества, поправочного коэффициента и применяет их для решения задач. Раскрывает сущность методов осадительного титрования. Излагает классификацию методов аргентометрии, особенности каждого метода. |
| Сформировать умения приготовления вторичного стандартного раствора хлороводородной кислоты, стандартного вещества тетрабората натрия. Научить проводить стандартизацию вторичного стандартного раствора. Научить расчету концентрации стандартизируемого вещества, поправочного коэффициента. | Практическое занятие №7 Приготовление вторичного стандартного раствора хлороводородной кислоты и ее стандартизация 0,1М раствором тетрабората натрия (f=1/2). Решение задач. | Объясняет выбор методики определения вещества титрованием, подготавливает растворы для данного метода титрования, определяет содержание вещества в пробе. Устанавливает титр стандартного раствора. Выбирает методику для определения вещества. Использует формулы для расчета молярной концентрации, титра, массы вещества, поправочного коэффициента и умеет применять их для решения задач. |
| Тема 4.3. Комплексонометрическое титрование. Окислительно-восстановительное титрование |  |  |
| Сформировать знания о методах комплексонометрического титрования, их сущности, классификации и применении в санитарно-гигиенических исследованиях. Сформировать знания о методах окислительно-восстановительного титрования. Дать характеристику методам окислительно-восстановительного титрования, особенностям их проведения. Сформировать знания о стандартных растворах и стандартных веществах метода, особенностях индикации методов окислительно-восстановительного титрования. | Понятие и сущность комплексонометрических методов анализа. Классификация комплексонов, применяемых в санитарно-гигиеническом анализе. Условия проведения титрования, определение точки конца титрования. Применение комплексонометрического титрования. Сущность, характеристика, классификация методов окислительно-восстановительного титрования. Стандартные растворы и стандартные вещества метода. Определяемые вещества, условия проведения, индикация метода. | Раскрывает сущность комплексонометрических методов анализа. Раскрывает понятие комплексонов. Излагает особенности и условия проведения определений в комплексонометрии, способы определения конечной точки титрования. Раскрывает сущность окислительно-восстановительных методов титрования. Излагает особенности определения веществ данными методами. Обосновывает выбор метода для определения вещества и расчета его содержания. Определяет стандартные растворы, используемые в окислительно-восстановительном титровании, стандартные вещества. |
| Сформировать умения приготовления вторичных стандартных растворов, их стандартизации по известному стандартному веществу, умения рассчитывать молярную концентрацию эквивалента, титр, поправочный коэффициент, массу вещества. | Практическое занятие № 8 Приготовление вторичного стандартного раствора динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты и его стандартизация 0,05М раствором сульфата магния (f=1/2). Комплексонометрическое определение жесткости воды. | Готовит вторичные стандартные растворы, устанавливает их титр, соблюдает условия проведения титрования. Рассчитывает по формулам молярную концентрацию, титр, массу вещества, поправочный коэффициент. |
| Сформировать умения приготовления растворов, стандартизации рабочего раствора по известному стандартному веществу. Сформировать умение проведения перманганатометрического определения различных веществ. Закрепить умения титрования, умения рассчитывать фактор эквивалентности, молярную концентрацию эквивалента, титр, поправочный коэффициент, массу вещества, массовую долю. | Практическое занятие № 9 Приготовление вторичного стандартного раствора перманганата калия и его стандартизация 0,05М раствором щавелевой кислоты (f=1/2). Определение содержания пероксида водорода в растворе. | Проводит стандартизацию раствора перманганата калия по раствору щавелевой кислоты. Производит соответствующие расчеты. Определяет содержание пероксида водорода в пробе перманганатометрическим методом. Умеет титровать, рассчитывать фактор эквивалентности, молярную концентрацию эквивалента, титр, поправочный коэффициент, массу вещества, массовую долю. |
| Обязательная контрольная работа |  |  |
| Раздел v. Инструментальные методы анализа |  |  |
| Тема 5.1. Физико-химические методы анализа. Потенциометрический метод анализа |  |  |
| Сформировать знания о сущности инструментальных методов анализа, их классификации и характеристике. Сформировать знания о потенциометрии. Дать понятие потенциометрии, электроду определения, электроду сравнения. Ознакомить с применением потенциометрии в санитарно-гигиенических исследованиях. Ознакомить с применением инструментальных методов анализа в санитарно-гигиенических исследованиях. | Сущность физических и физико-химических методов анализа: потенциометрического, фотометрического, хроматографического методов анализа. Классификация методов и их характеристика. Потенциометрический метод анализа. Электрод определения, электрод сравнения. Применение потенциометрии в санитарно-гигиенических исследованиях. Применение инструментальных методов анализа в санитарно-гигиенических исследованиях. | Раскрывает сущность потенциометрических, фотометрических, хроматографических методов анализа. Дает определение понятиям: «потенциометрия», «фотометрия», «хроматография». Раскрывает сущность потенциометрии. Обосновывает применение электрода определения, электрода сравнения. Применяет инструментальные методы анализа в санитарно-гигиенических исследованиях. |
| Сформировать знания об устройстве иономера. Научить подготавливать прибор к работе. Научить измерять концентрацию ионов водорода различных растворов при помощи иономера. Сформировать знания об устройстве фотоэлектроколориметра и способах определения вещества фотометрически. Научить применять в работе инструкции к фотоэлектроколориметру, готовить прибор к работе, проводить фотометрическое определение. Сформировать умения приготовления растворов для проведения фотометрического определения и построения градуировочного графика. Сформировать умения определения ионов железа (III) в растворе фотоколориметрическим методом. Сформировать умения построения градуировочного графика, формулировать выводы о концентрации вещества. | Практическое занятие № 10 Устройство и правила работы иономера. Фотометрическое определение железа (III) в пробе методом градуировочного графика. | Описывает устройство иономера. Подготавливает к работе прибор. Применяет в работе с инструкции к прибору, проводить определение рН растворов. Формулирует вывод о концентрации ионов водорода в растворе. Описывает устройство фотоэлектроколориметра. Подготавливает прибор к работе. Применяет инструкции к прибору и проведению фотометрического определения. Готовит растворы для проведения фотометрического определения и построения градуировочного графика. Определяет содержание ионов железа (III) в растворе фотоколориметрическим методом. Строит градуировочный график. Формулирует выводы о концентрации вещества по градуировочному графику. |
| Тема 5.2. Оптические и хроматографические методы анализа |  |  |
| Сформировать знания об оптических методах анализа, их классификации и сущности. Сформировать знания о фотометрических методах анализа и их применении в санитарно-гигиенических исследованиях: сущность, классификация, способы определения концентрации вещества в пробе. Сформировать знания о хроматографических методах анализа: сущность, классификация, применение в санитарно-гигиенических исследованиях. | Сущность оптических методов анализа, их классификация и характеристика. Фотометрические методы анализа и их применение в санитарно-гигиенических исследованиях: сущность, классификация, способы определения концентрации вещества в пробе. Хроматографические методы анализа: сущность, классификация, применение в санитарно-гигиенических исследованиях. | Раскрывает сущность оптических методов анализа. Излагает классификацию методов и описывает их характеристику. Раскрывает сущность фотометрических методов анализа, их применение в санитарно-гигиенических исследованиях. Раскрывает сущность хроматографических методов анализа. Описывает классификацию и характеризует хроматографические методы, применение в санитарно-гигиенических исследованиях. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВОЕНИЮ

- Выполнение качественных реакций на определение катионов и анионов.

- Проведение анализа неорганического вещества.

- Расчет заряда комплексной частицы, комплексообразователя.

- Работа с мерной посудой.

- Расчеты, связанные с приготовлением растворов и титрованием.

- Приготовление стандартного раствора.

- Установление концентрации рабочего раствора при помощи стандартного вещества.

- Проведение фотометрического определения с помощью фотоэлектроколориметра.

- Построение градуировочного графика.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Технические устройства, аппаратно-программные средства Компьютер Мультимедийный проектор Экран проекционный Программное обеспечение Электронные образовательные ресурсы Видеоматериалы Слайды, презентации учебного назначения Наглядные средства Плакаты Таблицы Оборудование, приборы, инструменты, приспособления, материалы Приборы, аппаратура Аналитические весы Баня комбинированная Набор ареометров рН-метр Термометр лабораторный Спектрофотометр Фотоэлектроколориметр (КФК-2 или КФК-3) Центрифуга лабораторная электрическая Электроплитка Электронные весы Лабораторная посуда Бюретка на 25см3 Воронка химическая 5см Воронка химическая 2см Воронка химическая 15см Капельница Кристаллизатор Колба коническая 100 см3 Колба коническая 250 см3 Колба круглая 250 см3 Колба мерная 2000 см3 Колба мерная 1000 см3 Колба мерная 500 см3 Колба мерная 250 см3 Колба мерная 100 см3 Колба мерная 50 см3 Мензурка мерная 1000 см3 Мензурка мерная 250 см3 Промывалка Пипетка Мора 5 см3 Пипетка Мора 10 см3 Пипетка градуированная 1 см3 Пипетка градуированная 5 см3 Пипетка градуированная 10 см3 Пробирка центрифужная Пробирка химическая Ступка с пестиком Стакан на 100 см3 Стакан на 250 см3 Стакан на 400 см3 Тигель фарфоровый Цилиндр мерный 250 см3 Цилиндр мерный 100 см3 Цилиндр мерный 50 см3 Цилиндр мерный 25 см3 Чашка Петри Чашка выпарительная Эксикатор Вспомогательные принадлежности Груша резиновая Держатель для пробирок Ерш для пробирок Капсулаторка Палочка стеклянная Сетка асбестовая Тигельные щипцы Трубка резиновая Тара для взвешивания Шпатель металлический (пластмассовый) Шпатель стеклянный Штатив для набора реактивов Штатив лабораторный Штатив для пипеток Штатив для пробирок Расходные материалы Бинт Вата гигроскопическая Фильтр бумажный Универсальная индикаторная бумага Химические реактивы Аммиака раствор 25% Аммония хлорид Бария хлорид Калия гидроксид Калия йодид Калия роданид Калия сульфат Кислота азотная Кислота серная Кислота уксусная Кислота хлороводородная Магния сульфат гептагидрат Меди сульфат пентагидрат Метиловый оранжевый Натрия гидроксид Натрия гидрофосфат Натрия дигидрофосфат Натрия хлорид Спирт этиловый Свинца нитрат Фенолфталеин Фиксаналы стандарт-титров Эриохром черный Т Оборудование и средства для безопасного проведения демонстрационного эксперимента Диэлектрические перчатки Заземление Иные материальные объекты Доска аудиторная Стол аудиторный (компьютерный) Стол для преподавателя Стул Шкафы для оборудования и средств обучения Аптечка первой помощи Огнетушитель | 1 1 1 комплект комплект комплект комплект комплект 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 10 5 5 10 10 10 1 2 2 2 5 10 10 1 2 10 1 1 5 5 10 100 100 1 5 10 3 1 1 10 5 5 2 1 1 10 10 10 5 10 1 2 комплект 10 5 5 5 10 5 10 2 шт 0,1 кг упаковка упаковка 0,2 кг 0,1 кг 0,25 кг 0,1 кг 0,05 кг 0,1 кг 0,1 кг 0,1 кг 0,5 кг 0,1 кг 0,2 кг 0,2 кг 0,2 кг 0,01 кг 0,1 кг 0,5 кг 0,1 кг 0,1 кг 0,2 кг 0,05 кг 0,05кг 1 уп 0,01 кг 1 1 1 15 1 31 1 1 1 |

ЛИТЕРАТУРА

Барбалат, Ю.А. Основы аналитической химии: практическое руководство / Ю.А. Барбалат [и др.] : под ред. акад. Ю.А. Золотова, д-ра хим. наук Т.Н. Шеховцовой и канд. хим. наук К.В. Осколка. – 3-е изд., М. : Лаборатория знаний, 2021. 465 с.

Камышников, В.С. Техника лабораторных работ в медицинской практике: учебник /2-е изд., перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ,, 2011. 336 с.

Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. – 2-е изд., стер. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2011. 542 с.

Барковский, Е.В., Ткачев, С.В.  Аналитическая химия/ Минск : Выш. шк., 2004. 351 с.