| Автор: | Лис Е.А, преподаватель учреждения образования «Мозырский государственный медицинский колледж». |
| --- | --- |
| Рецензенты: | Роля Г.И., преподаватель учреждения образования «Пинский государственный медицинский колледж»; Шляга О.Л., врач клинической лабораторной диагностики учреждения здравоохранения «Мозырская городская больница». |

Рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического объединения в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области здравоохранения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая примерная учебная программа по учебному предмету «Техника лабораторных работ» (далее – программа) предусматривает изучение требований к организации работы лаборатории, правила работы с микроскопом, химическими реагентами, формирование умений и навыков, необходимых для проведения аналитических исследований.

В процессе преподавания учебного предмета «Техника лабораторных работ» необходимо учитывать межпредметные связи программного учебного материала с такими учебными предметами, как «Анатомия и физиология», «Гематологические и общеклинические исследования», «Аналитическая химия», «Гистология и гистологические исследования».

В ходе изложения программного учебного материала следует руководствоваться актами законодательства, регламентирующими область профессиональной деятельности, соблюдать единство терминологии и обозначений, обеспечивать формирование универсальных компетенций, профессиональных компетенций, установленных в образовательном стандарте по соответствующей специальности.

Настоящей программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала.

В результате изучения учебного предмета «Техника лабораторных работ» учащиеся должны:

знать:

требования к организации работы и оборудованию лабораторий организаций здравоохранения;

основные принципы устройства аппаратуры, используемой при проведении лабораторных исследований;

основные этапы процесса производства лабораторных анализов;

виды лабораторной посуды и вспомогательных принадлежностей;

классификацию, хранение, правила работы с химическими реагентами и  готовыми аналитическими формами реактивов;

способы приготовления растворов различной концентрации;

способы определения концентрации вещества в исследуемой биологической жидкости при помощи инструментальных методов анализа;

санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям организаций здравоохранения;

уметь:

подготавливать рабочее место к выполнению лабораторных исследований;

готовить растворы веществ различной концентрации;

работать с микроскопом, лабораторной посудой, приборами, используемыми в лабораториях;

выполнять аналитические исследования с применением лабораторных методов;

производить расчеты и оценивать полученные результаты;

вести учетную и отчетную документацию лаборатории;

проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия при подготовке и проведении лабораторных исследований;

соблюдать требования по охране труда и требования по обеспечению пожарной безопасности в лаборатории.

Для закрепления теоретического материала и формирования у обучающихся необходимых умений учебной программой предусмотрено проведение практических занятий.

В целях контроля усвоения программного учебного материала предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания для которой разрабатываются преподавателем учебного предмета «Техника лабораторных работ» и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения образования.

В настоящей программе приведен минимальный перечень средств обучения, необходимый для обеспечения образовательного процесса.

Приведенный в настоящей программе примерный тематический план является рекомендательным. На основе настоящей программы учреждение образования разрабатывает учебную программу учреждения образования.

Предметная (цикловая) комиссия учреждения может вносить обоснованные изменения в содержание и последовательность изложения программного учебного материала, распределение учебных часов по темам в пределах общего бюджета времени, отведенного на изучение учебного предмета «Техника лабораторных работ».

Учебная программа учреждения образования утверждается его руководителем.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на практические занятия |
| Введение | 2 |  |
| Раздел I. Устройство и оборудование химической лаборатории | 4 | 4 |
| Практическое занятие № 1 | 4 | 4 |
| Изучение устройства и оборудования химической лаборатории. Правила работы и требования по охране труда в химической лаборатории |  |  |
| Раздел II. Техника микроскопирования | 4 | 4 |
| Практическое занятие № 2 | 4 | 4 |
| Изучение устройства микроскопа. Классификация и применение микроскопов для лабораторных исследований. Техника микроскопирования. Правила ухода за микроскопом |  |  |
| Раздел III. Техника взвешивания | 4 | 4 |
| Практическое занятие № 3 | 4 | 4 |
| Изучение устройства лабораторных весов. Классификация и применение лабораторных весов для лабораторных исследований. Взвешивание твердых объектов, сыпучих, жидких веществ |  |  |
| Раздел IV. Лабораторные нагревательные приборы и лабораторная посуда | 8 | 8 |
| Практическое занятие № 4 | 4 | 4 |
| Изучение лабораторных электронагревательных приборов и приборов на жидком топливе, используемых для лабораторных исследований |  |  |
| Практическое занятие № 5 | 4 | 4 |
| Классификация и применение лабораторной посуды для лабораторных исследований. Правила ухода и хранение лабораторной посуды. Правила работы с мерной посудой |  |  |
| Раздел V. Химические реактивы. Способы очистки химических реактивов | 12 | 12 |
| Практическое занятие № 6 | 4 | 4 |
| Классификация, правила хранения химических реактивов. Требования по охране труда при работе с химическими реактивами |  |  |
| Практическое занятие № 7 | 4 | 4 |
| Очистка реактивов способом центрифугирования и фильтрования |  |  |
| Практическое занятие № 8 | 4 | 4 |
| Определение физических констант (плотность, температура) |  |  |
| Раздел VI. Растворы. Техника приготовления растворов. Титрование | 31 | 28 |
| 6.1 Растворы: классификация, приготовление, расчеты | 31 |  |
| Практическое занятие № 9 |  | 4 |
| Техника приготовления растворов солей, кислот, оснований. Расчеты при приготовлении растворов |  |  |
| Практическое занятие № 10 |  | 4 |
| Техника приготовления приблизительных растворов. Расчет массы вещества, массы (объема) растворителя, объема раствора, концентрации раствора |  |  |
| Практическое занятие № 11 |  | 4 |
| Техника приготовления растворов индикаторов, буферных растворов |  |  |
| Практическое занятие № 12 |  |  |
| Техника приготовления точных растворов. Расчет массы вещества, объема раствора, концентрации вещества в растворе |  | 4 |
| Практическое занятие № 13 |  | 4 |
| Техника приготовления растворов кислот и щелочей разбавлением более концентрированных растворов. Расчеты, связанные с разбавлением растворов |  |  |
| Практическое занятие № 14 |  | 4 |
| Правила работы с пипетками, бюретками. Титрование. Стандартизация приготовленного раствора хлороводородной кислоты по раствору тетрабората натрия |  |  |
| Практическое занятие № 15 |  | 4 |
| Определение коэффициента поправки для растворов с молярной концентрацией. Исправление концентрации растворов, коэффициент поправки которых больше (меньше) единицы |  |  |
| Обязательная контрольная работа | 1 |  |
| Раздел VII. Устройство лабораторных приборов и аппаратуры для проведения лабораторных исследований 7.1 Устройство и принцип работы фотоэлектроколориметра, иономера. Применение в лабораторных исследованиях Практическое занятие № 16 | 9 9 | 8 4 |
| Подготовка иономера к работе. Определение концентрации ионов водорода в растворах |  |  |
| Практическое занятие № 17 |  | 4 |
| Подготовка фотоэлектроколориметра (спектрофотометра) к работе. Способы определения концентрации веществ в пробе в фотометрии. Фотометрическое определение железа (III) в пробе способом градуировочного графика |  |  |
|  | 74 | 68 |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| Цель обучения | Содержание темы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Введение |  |  |
| Сформировать знания о целях и задачах учебного предмета «Техника лабораторных работ», связи с другими учебными предметами, значением в формировании профессиональных компетенций. | Цели и задачи учебного предмета «Техника лабораторных работ», связь с другими учебными предметами, значение в формировании профессиональных компетенций. | Называет цели и задачи учебного предмета «Техника лабораторных работ». Высказывает общее суждение о связи с другими учебными предметами, значении в формировании профессиональных компетенций. |
| Раздел I. Устройство и оборудование химической лаборатории |  |  |
| Практическое занятие № 1 |  |  |
| Дать понятие о структуре, оснащении, организации работы химической лаборатории. Научить соблюдать правила работы и требования по охране труда в химической лаборатории. | Изучение устройства и оборудования химической лаборатории. Правила работы и требования по охране труда в химической лаборатории. | Описывает структуру, оснащение. Характеризует организацию работы химической лаборатории. Соблюдает правила работы и выполняет требования по охране труда в химической лаборатории. |
| Раздел II. Техника микроскопирования Практическое занятие № 2 |  |  |
| Сформировать понятие об устройстве микроскопа: механической и оптической частях, их назначение. Дать понятие о классификации микроскопов, их применении в лабораторных исследованиях. Научить осуществлять подготовку микроскопа к работе. Сформировать умения микроскопирования демонстрационных препаратов на малом, среднем, большом (иммерсионном) увеличении. Научить применять правила ухода за микроскопом. | Изучение устройства микроскопа. Классификация и применение микроскопов для лабораторных исследований. Техника микроскопирования. Правила ухода за микроскопом. | Описывает устройство микроскопа: механической и оптической частей, их назначение. Излагает виды микроскопов в соответствии с классификацией и применением в лабораторных исследованиях. Готовит микроскоп к работе. Проводит микроскопирование демонстрационных препаратов на малом, среднем, большом (иммерсионном) увеличении. Осуществляет уход за микроскопом в соответствии с правилами. |
| Раздел III. Техника взвешивания |  |  |
| Практическое занятие № 3 |  |  |
| Сформировать понятие о различных видах весов, используемых в лабораторном анализе, их устройстве. Научить выполнять подготовку различных видов весов к работе. Научить проводить взвешивание различных объектов на технохимических, электронных, аналитических весах в соответствии с правилами. Научить использовать разновесы при взвешивании. Научить взвешивать твердые объекты, сыпучие, жидкие вещества на технохимических, электронных, аналитических весах. Научить подсчитывать массу взвешиваемого объекта. | Изучение устройства лабораторных весов. Классификация и применение лабораторных весов для лабораторных исследований. Взвешивание твердых объектов, сыпучих, жидких веществ. | Описывает различные виды весов, используемых в лабораторном анализе, их устройство. Готовит различные виды весов к работе. Проводит взвешивание различных объектов на технохимических, электронных, аналитических весах в соответствии с правилами. Использует разновесы при взвешивании. Проводит взвешивание твердых объектов, сыпучих, жидких веществ на технохимических, электронных, аналитических весах. Подсчитывает массу взвешиваемого объекта. |
| Раздел IV. Лабораторные нагревательные приборы и лабораторная посуда Практическое занятие № 4 |  |  |
| Сформировать понятие об устройстве лабораторных электронагревательных приборов. Дать понятие о назначении электронагревательных приборов в лабораторном анализе. Обучить правилам безопасной эксплуатации электронагревательных приборов и приборов на жидком топливе. | Изучение лабораторных электронагревательных приборов и приборов на жидком топливе, используемых для лабораторных исследований. | Описывает устройство лабораторных электронагревательных приборов. Излагает назначение электронагревательных приборов в лабораторном анализе. Трактует и соблюдает правила безопасной эксплуатации электронагревательных приборов и приборов на жидком топливе. |
| Практическое занятие № 5 |  |  |
| Дать понятие о лабораторной посуде, используемой в лабораторном анализе, ее классификации, назначении. Обучить подготовке лабораторной посуды к стерилизации. Обучить способам мытья посуды. Дать понятие о классификации, применении, назначении мерной посуды в лабораторном анализе. Научить работать с мерной посудой, выбирать мерную посуду для приготовления заданного объема раствора. Научить считывать показания с градуировки пипетки, бюретки, цилиндра, мензурки. | Классификация и применение лабораторной посуды для лабораторных исследований. Правила ухода и хранение лабораторной посуды. Правила работы с мерной посудой. | Описывает лабораторную посуду, используемую в лабораторном анализе, приводит классификацию, раскрывает назначении. Готовит лабораторную посуду к стерилизации. Осуществляет мытье посуды изученными способами. Приводит классификацию, описывает применение, назначение мерной посуды в лабораторном анализе. Умеет работать с мерной посудой, осуществляет отбор мерной посуды для приготовления заданного объема раствора. Считывает показания с градуировки пипетки, бюретки, цилиндра, мензурки. |
| Раздел V. Химические реактивы. Способы очистки химических реактивов Практическое занятие № 6 |  |  |
| Сформировать умение классифицировать химические реактивы по группам и по степени очистки. Научить выполнять правила хранения огнеопасных, взрывоопасных, ядовитых, светочувствительных, гигроскопичных химических реактивов, растворов кислот. Научить соблюдать правила безопасной работы с химическими реактивами. | Классификация, правила хранения химических реактивов. Требования по охране труда при работе с химическими реактивами. | Классифицирует химические реактивы по группам и по степени очистки. Выполняет правила хранения огнеопасных, взрывоопасных, ядовитых, светочувствительных, гигроскопичных химических реактивов, растворов кислот. Соблюдает правила безопасной работы с химическими реактивами. |
| Практическое занятие № 7 |  |  |
| Дать определение понятию «центрифугирование» как одному из способов очистки. Дать понятие о центрифугах, применяемых в лабораторном анализе, их классификации. Научить осуществлять подготовку центрифуги к работе, эксплуатировать прибор в соответствии с правилами техники безопасности и инструкцией производителя. Научить применять центрифугирование биологических жидкостей при выполнении аналитических исследований. Дать определение процессу «фильтрование» как одному из способов очистки. Научить осуществлять подготовку прибора для фильтрования: выбор фильтра, установку воронки, стакана. Научить выполнять перенос полученного осадка на фильтр, декантацию, промывание осадка в соответствии с правилами. Научить применять фильтрование при выполнении аналитических исследований. | Очистка реактивов способом центрифугирования и фильтрования. | Раскрывает понятие «центрифугирование» как один из способов очистки. Раскрывает понятие «центрифуга», описывает центрифуги, применяемые в лабораторном анализе, приводит их классификации. Осуществляет подготовку центрифуги к работе, умеет эксплуатировать прибор в соответствии с правилами техники безопасности и инструкцией производителя. Умеет применять центрифугирование биологических жидкостей при выполнении аналитических исследований. Описывает процесс «фильтрование» как один из способов очистки. Готовит прибор для фильтрования (выбор фильтра, установку воронки, стакана) в соответствии с правилами. Выполняет перенос полученного осадка на фильтр, декантацию, промывание осадка в соответствии с правилами. Применяет фильтрование при выполнении аналитических исследований. |
| Практическое занятие № 8 |  |  |
| Дать определение понятиям «плотность», «температура». Дать понятие о факторах, влияющих на плотность, классификации приборов для измерения плотности, температуры. Научить подбирать приборы для определения плотности различных веществ. Научить определять плотность и температуру, оценивать полученные результаты. Научить соблюдать правила хранения ареометров, термометров. | Определение физических констант (плотность, температура). | Дает определение понятиям «плотность», «температура». Раскрывает факторы, влияющие на плотность, приводит классификацию приборов для измерения плотности, температуры. Осуществляет подбор приборов для определения плотности различных веществ. Проводит определение плотности и температуры, оценивает полученные результаты. Выполняет правила хранения ареометров, термометров. |
| Раздел VI. Растворы. Техника приготовления растворов. Техника титрования Тема 6.1. Растворы: классификация, приготовление, расчеты |  |  |
| Дать понятие о растворах, их классификации, общей характеристике и механизме действия, способах выражения концентрации растворов, расчетов, необходимых при приготовлении растворов, о способах приготовления растворов, расчетами в титровании. Ознакомить с основными понятиями титриметрии: эквивалент, закон эквивалентов, фактор эквивалентности, способы определения точки конца титрования, индикаторы, поправочный коэффициент к титрованному раствору. | Понятие о растворах. Классификация растворов. Характеристика различных растворов. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества (W), молярная концентрация (См), молярная концентрация эквивалента вещества (СN). Правила приготовления растворов различной концентрации. Расчеты, связанные с приготовлением растворов. | Раскрывает понятие «растворы», приводит классификации, дает общую характеристику, описывает механизм действия, способы выражения концентрации растворов, расчеты, необходимых при приготовлении растворов, способы приготовления растворов, расчеты в титровании. Называет основные понятия титриметрии: эквивалент, закон эквивалентов, фактор эквивалентности, способы определения точки конца титрования, индикаторы, поправочный коэффициент к титрованному раствору. |
| Практическое занятие № 9 |  |  |
| Сформировать умение работать с растворами, используемыми в лабораторном анализе, классифицировать растворы по способу приготовления, способу выражения концентрации растворов. Научить выполнять приготовление растворов солей, кислот, оснований. Научить выбирать посуду, необходимую для приготовления раствора, подбирать весы, для взвешивания рассчитанной массы вещества. Научить рассчитывать массу (объем) вещества и объем (массу) растворителя, необходимые для приготовления заданного раствора. | Техника приготовления растворов солей, кислот, оснований. Расчеты при приготовлении растворов. | Умеет работать с растворами, используемые в лабораторном анализе, классифицирует растворы по способу приготовления, способу выражения концентрации растворов. Выполняет приготовление растворов растворов солей, кислот, оснований. Осуществляет выбор посуды, необходимой для приготовления раствора, подбор весов для взвешивания рассчитанной массы вещества. Рассчитывает массу (объем) вещества и объем (массу) растворителя, необходимые для приготовления заданного раствора. |
| Практическое занятие № 10 |  |  |
| Обучить технике приготовления приблизительных растворов. Закрепить умения рассчитывать массу вещества, массу (объем) растворителя, массу (объем) раствора, концентрации раствора (W). | Техника приготовления приблизительных растворов. Расчет массы вещества, массы (объема) растворителя, объема раствора, концентрации раствора. | Выполняет приготовление приблизительных растворов в соответствии с отработанной техникой. Рассчитывает массу вещества, массу (объем) растворителя, массу (объем) раствора, концентрации раствора (W). |
| Практическое занятие № 11 |  |  |
| Дать определение понятий «индикатор», «буферный раствор». Дать понятие о растворах индикаторов. Сформировать умение классифицировать буферные растворы, применять их в лабораторном анализе. Научить рассчитывать и обучить технике приготовления раствора индикатора. Научить выполнять приготовление буферных растворов. Закрепить умения рассчитывать массу вещества, массу (объем) растворителя, массу (объем) раствора, концентрации раствора (W). | Техника приготовления растворов индикаторов, буферных растворов. | Раскрывает понятия «индикатор», «буферный раствор». Описывает растворы индикаторов. Классифицирует буферные растворы, применяет их в лабораторном анализе. Рассчитывает и выполняет приготовление растворов индикатора. Выполняет приготовление буферных растворов. Рассчитывает массу вещества, массу (объем) растворителя, массу (объем) раствора, концентрации раствора (W). |
| Практическое занятие № 12 |  |  |
| Научить выполнять расчеты, необходимые для приготовления точного раствора. Обучить технике приготовления точного раствора. Закрепить умения рассчитывать массу вещества, объем раствора, концентрации вещества в растворе (молярная концентрация, молярная масса эквивалента вещества) и оценивать полученные результаты. | Техника приготовления точных растворов. Расчет массы вещества, объема раствора, концентрации вещества в растворе. | Выполняет расчеты, необходимые для приготовления точного раствора. Выполняет приготовление точного раствора. Рассчитывает массу вещества, объем раствора, концентрации вещества в растворе (молярная концентрация, молярная масса эквивалента вещества) и оценивать полученные результаты. |
| Практическое занятие № 13 |  |  |
| Сформировать умение безопасного приготовления разбавленных растворов кислот и щелочей из более концентрированных. Закрепить умения по проведению расчетов, связанных с приготовлением растворов разбавлением. | Техника приготовления растворов кислот и щелочей разбавлением более концентрированных растворов. Расчеты, связанные с разбавлением растворов. | Готовит разбавленные растворы кислот и щелочей из более концентрированных безопасным способом. Выполняет расчеты, связанные с приготовлением растворов разбавлением. |
| Практическое занятие № 14 |  |  |
| Научить применять пипетки, используемые в лабораторном анализе. Обучить технике отмеривания жидкости пипетками, дозаторами. Научить способам прямого, обратного пипетирования. Обучить технике титрования. Научить рассчитывать результаты титрования. Сформировать понятие о стандартных растворах, стандартных веществах. Научить проводить стандартизацию рабочего раствора и соответствующие расчеты. Закрепить умения приготовления растворов, титрования, определения точки конца титрования. | Правила работы с пипетками, бюретками. Титрование. Стандартизация приготовленного раствора хлороводородной кислоты по раствору тетрабората натрия. | Характеризует пипетки, используемые в лабораторном анализе. Отмеривает жидкость пипетками, дозаторами в соответствии с освоенной техникой. Выполняет прямое, обратное пипетирование. Титрует в соответствии с освоенной техникой, рассчитывает результаты титрования. Называет стандартные растворы, стандартные вещества. Проводит стандартизацию рабочего раствора и соответствующие расчеты. Готовит растворы, проводит титрование, определяет точку конца титрования. |
| Практическое занятие № 15 |  |  |
| Научить рассчитывать поправочный коэффициент. Научить рассчитывать и исправлять концентрацию приготовленных растворов, для которых коэффициент поправки будет больше или меньше единицы. | Определение коэффициента поправки для растворов с молярной концентрацией. Исправление концентрации растворов, коэффициент поправки которых больше (меньше) единицы. | Рассчитывает поправочный коэффициент. Рассчитывает и исправляет концентрацию приготовленных растворов, для которых коэффициент поправки будет больше или меньше единицы. |
| Обязательная контрольная работа Раздел VII. Основные принципы устройства аппаратуры, используемой при проведении лабораторных исследований Тема 7.1. Устройство и принцип работы фотоэлектроколориметра, иономера. Применение в лабораторных исследованиях. |  |  |
| Дать определение понятий «фотометрические методы анализа», «потенциометрия». Сформировать знания об устройстве фотоэлектроколориметра, иономера, электродов определения и сравнения. Сформировать знания о способах определения вещества фотометрическим методом. Сформировать понятие о применении фотометрии, потенциометрии в лабораторных исследованиях. | Основной закон поглощения электромагнитного излучения. Основные узлы приборов, используемых в фотометрии. Способы качественного обнаружения и количественного определения веществ. Сущность потенциометрии. Электрод определения, электрод сравнения. Применение фотометрии и потенциометрии в лабораторных исследованиях. | Раскрывает понятия «фотометрические методы анализа», «потенциометрия». Описывает устройство фотоэлектроколориметра, иономера, электродов определения и сравнения. Определяет вещества фотометрическим методом в соответствии с изученным способом. Применяет фотометрии, потенциометрии в лабораторных исследованиях. |
| Практическое занятие № 16 |  |  |
| Научить осуществлять подготовку иономера к работе. Научить выполнять подготовку электрода определения, электрода сравнения, проводить калибровку иономера по стандартным буферным растворам. Научить проводить измерения на приборе и интерпретировать результаты. | Подготовка иономера к работе. Определение концентрации ионов водорода в растворах. | Соблюдает правила подготовки иономера к работе. Выполняет подготовку электрода определения, электрода сравнения, проводит калибровку иономера по стандартным буферным растворам. Проводит измерения на приборе и интерпретирует результаты. |
| Практическое занятие № 17 |  |  |
| Научить соблюдать правила подготовки фотоэлектроколориметра к работе. Научить определять содержание вещества фотометрическим методом анализа. Научить выполнять приготовление растворов для построения градуировочного графика и проведения фотометрического определения. Научить определять ионы железа (III) в растворе фотоколориметрическим методом. Сформировать умения строить градуировочный график, делать выводы о концентрации вещества по градуировочному графику. | # Подготовка фотоэлектроколориметра (спектрофотометра) к работе. Способы определения концентрации веществ в пробе в фотометрии. Фотометрическое определение ионов железа (III) в пробе способом градуировочного графика. | Соблюдает правила подготовки фотоэлектроколориметра к работе. Определяет содержание вещества фотометрическим методом анализа. Выполняет приготовление растворов для построения градуировочного графика и проведения фотометрического определения. Определяет ионы железа (III) в растворе фотоколориметрическим методом. Строит градуировочный график, делает выводы о концентрации вещества по градуировочному графику. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВОЕНИЮ

- Взвешивание на весах, используемых в клинико-диагностической лаборатории.

- Заполнение мерной посуды.

- Микроскопирование при малом, среднем, большом (в иммерсионной среде) увеличении.

- Обработка рук медицинского работника: мытье рук, проведение гигиенической антисептики рук.

- Определение ареометром плотности биологических жидкостей и определение температуры.

- Определение влажности воздуха гигрометром.

- Определение рН раствора при помощи иономера.

- Определение содержания вещества на спектрофотометре.

- Определение содержания вещества на фотоэлектроколориметре.

- Определение цены деления мерной посуды.

- Пипетирование градуированными пипетками, пипетками Мора.

- Пипетирование капиллярами Панченкова, Сали.

- Пипетирование универсальным дозатором прямым и обратным способами.

- Пипетирование универсальным дозатором цельной крови.

- Подготовка лабораторной посуды к лабораторным исследованиям.

- Приготовление растворов веществ различных концентраций, разведением из готовых наборов.

- Работа с электрооборудованием медицинского назначения (сушильным шкафом, электробанями, центрифугами, термостатом).

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Технические устройства, аппаратно-программные средства Компьютер Мультимедийная проектор Экран проекционный | 1 1 1 |
| Электронные образовательные ресурсы Слайды, презентации учебного назначения | комплект |
| Наглядные средства Таблицы, стенды, плакаты Документация по лабораторной диагностике | комплект комплект |
| Оборудование, приборы, инструменты, приспособления Приборы, аппаратура Аналитические весы электронные Аптечные весы Баня комбинированная Дистиллятор Микроскоп биологический Набор ареометров Разновес рН-метр Спиртовка Сушильный шкаф Термостат Термометр лабораторный Технохимические весы Фотоэлектроколориметр (КФК-2 или КФК-3) Центрифуга лабораторная электрическая Электроплитка Электронные весы | 1 1 1 1 5 1 комплект 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Расходные материалы Бинт Вата гигроскопическая Фильтр бумажный Универсальная индикаторная бумага | упаковка упаковка упаковка упаковка |
| Иные материальные объекты |  |
| Доска аудиторная Стол аудиторный (компьютерный) Стол для преподавателя Стул Шкаф книжный Шкаф для хранения реактивов Вытяжной шкаф Аптечка первой помощи Огнетушитель Диэлектрические перчатки Заземление Очки защитные | 1 15 1 31 1 1 1 комплект 1 1 1 1 |

ЛИТЕРАТУРА

Камышников, В.С. Методы клинических лабораторных исследований / В.С. Камышников, О.А. Волотовская, А.Б. Ходюкова и др. / под ред. проф. В.С. Камышникова. [11-е изд.]. М. : МЕДпресс-информ, 2022. 736 с. : ил.

Камышников, В.С. Техника лабораторных работ в медицинской практике / В.С. Камышников. [4-е изд.]. М. : МЕДпресс-информ, 2016. 344 с. : ил.

О здравоохранении : Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2435-XII (в ред. Закона Республики Беларусь от 08.07.2024 № 26-З).

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 № 340-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 10.10.2022 № 208-З).

Об охране труда : Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2023 № 300-З).